ОНДПР Выборгского района в рамках пропаганды пожарно-спасательного дела информирует, что большую роль в эффективности и своевременности тушения пожаров играет наличие и исправности наружных водоисточников, расположенных как правило на доступной для обычных жителей территории. Источниками наружного противопожарного водоснабжения служат водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения (озера, реки, пруды и т.д.).

За частую из-за общедоступности противопожарных водоисточников, несознательные люди ухудшают условия доступности к различным водоисточникам своими противоправными действиями, так например, при парковки личного автотранспорта на придомовой территорий граждане устанавливают автомобили на люках колодцев пожарных гидрантов, а также сужают проезды предназначенные для специальной пожарной техники (как правило в ночное время).

Требование по противопожарному водоснабжения поселений и городских округов установлены статьей 68 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В том числе статьей 76 установлены требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах, которой установлено время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут. Учитывая квалификацию и соответствующую подготовку, сотрудники МЧС России, укладываются в соответствующие нормативы, но из-за вышеуказанных причин не всегда могут приступить вовремя к спасению людей и ликвидации пожаров.

На основании вышеизложенного, ОНДПР Выборгского района обращается к жителям района, и сообщает, что в том числе из-за ваших действий или бездействий может зависеть чья-то человеческая жизнь.